## Rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE
01. | ELEKTRORAZVODNI ORMARI
01.01. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - GRO | 0
| UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO1 | 0
| UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO2 | 0
| UKUPNO KABELI I VODIČI | 0
01. | ELEKTRORAZVODNI ORMARI UKUPNO | 0
| ELEKTRORAZVODNI ORMARI UKUPNO S PDV-om | 0
02. | RASVJETA
02.01. | UKUPNO SVJETILJKE, SENZORI I TIPKALA | 0
| UKUPNO KABELI I VODIČI | 0
| UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR | 0
02. | RASVJETA UKUPNO | 0
| RASVJETA UKUPNO S PDV-om | 0
03. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
03.01. | UKUPNO KABELI I VODIČI | 0
| UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR | 0
03. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO | 0
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO S PDV-om | 0
04. | VATRODOJAVA
03.01. | VATRODOJAVA - OPREMA I PRIBOR | 0
| VATRODOJAVA - PUŠTANJE U RAD | 0
03. | VATRODOJAVA UKUPNO | 0
| VATRODOJAVA UKUPNO S PDV-om | 0
05. | GRIJANJE I VENTILACIJA
05.01. | UKUPNO KABELI I VODIČI | 0
05. | GRIJANJE I VENTILACIJA UKUPNO | 0
| GRIJANJE I VENTILACIJA UKUPNO S PDV-om | 0
06. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA I TV
06.01. | UKUPNO KOMUNIKACIJSKI ORMAR | 0
| UKUPNO KABELI I VODIČI | 0
| UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR | 0
06. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA I TV UKUPNO | 0
| ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA I TV UKUPNO S PDV-om | 0
07. | UZEMLJIVAČ I ZAŠTITA OD MUNJE
07.01 | UKUPNO UZEMLJIVAČ VRTIĆ BELIŠĆE | 0
07.02. | UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE VRTIĆ BELIŠĆE | 0
07. | UZEMLJIVAČ I ZAŠTITA OD MUNJE UKUPNO | 0
| UZEMLJIVAČ I ZAŠTITA OD MUNJE UKUPNO S PDV-om | 0
08. | DOKUMENTACIJA
08.01 | UKUPNO DOKUMENTACIJA | 0
08.02. | UKUPNO DOKAZI KVALITETE | 0
08.03. | UKUPNO OSTALI RADOVI | 0
08. | DOKUMENTACIJA UKUPNO | 0
| DOKUMENTACIJA UKUPNO S PDV-om | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25%) | 0
| UKUPNO S PDV-om | 0

## 00. Opći uvjeti
0. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
NAPOMENE: - TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
Za sve radove Izvođač se treba pridržavati svih važećih zakona i pripadajućih propisa, a pogotovo: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi - HRN (ili Tehničkog dopuštenja ukoliko nema propisanih normi za proizvod ili isti bitno odstupa od istih), Tehničkih propisa. Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj. Ovi opći uvjeti jednakovrijedno se odnose i na sve strojarske i elektro instalacije.
Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta te mora osigurati stalnučuvarsku službu. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Potvrdu na glavni projekt, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač će ugraditi materijal i opremu predviđenu projektom te za istu, sukladno Hrvatskim propisima, isporučiti i dokaz uporabljivosti (potvrda (certifikat) sukladnosti ili tehničko dopuštenje)
Izvođač će kontrolirati ugrađeni materijal i opremu.
Za instalacijske sustave izvođač će, osim potvrda (certifikata) o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i sva projektom propisana ispitivanja za instalacijske sustave.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu, dobave materijala i opreme i sl.
Osim opisanog u pojedinim stavkama troškovnika, Rad u sklopu jedinične cijene obuhvaća i:
. prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripreme radove, zaštićivanje materijala od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
. Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima Zaštite na radu. Iskopane rovove treba podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
. pomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
. Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
. provođenje čišćenja gradilišta od blata, odvođenje oborinske vode, održavanje i čišćenje gradilišta i objekta tijekom izgradnje i nakon završetka svih radova prije primopredaje objekta. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
. Završno fino čišćenje vanjskih prostora okoliša objekta nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova.
. popravke svih oštećenja koja su nastala tokom gradnje.
. zidarska pripomoć kod obrtničkih i instalaterskih radova, pri ugradnji sitnih predmeta, za manja probijanja,bušenja, vađenja cijevi, štemanja, krpanja, ugradbe i sl.
. pripomoć obrtnicima kod ugradnje prozora, vrata i fasadnih elemenata.
Glavni izvođač treba ugovarati radove s kooperantima u smislu ovih općih uvjeta. Popis kooperanata Glavni izvoditelj obvezan je dostaviti Investitoru na ovjeru uz ponudu, odnosno u kasnijim fazama pregovora, a prije izvedbe ukoliko iste nije u mogućnosti navesti u fazi davanja ponude. Investitor ima pravo u bilo kojem trenutku odbiti kooperanta / kooperante predložene od strane Glavnog Izvoditelja.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti kvalitete propisane troškovnikom u skladu s važećim normama.
Tolerancije i odstupanja mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Izvođač o svom trošku radi zakonski predviđen Plan izvođenja radova (u ime investitora) te angažira Koordinatora zaštite na radu II tokom izvođenja. Investitor samo vrši imenovanje i prijavu.
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te ponuditi rješenja i dopuniti sa odgovarajućom dokumentacijom.
Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka i provedba kontrolnih ispitivanja kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće, mehaničkih oštećenja i slično.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i sl.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati važećih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
. kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
. najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
. nalaganje temelja prije iskopa nanosne skele,
. sva ispitivanja materijala,
. ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti,
. uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
. uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
. u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
. svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
. Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno.
. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati na dnevnoj bazi (svakodnevno), investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
. Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
. Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
. Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere Zaštite od požara i Zaštite na radu prema postojećim propisima, kao i imenovane osobe od strane izvoditelja za organiziranje i provođenje istih.
. Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti, kao i obuhvatiti rok odobrenja od strane Nadzora i Investitora, da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove s tim što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.
DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
Izvođač na gradilištu od dana otvaranja gradilišta sve do zatvaranja gradilišta mora imati: - rješenje o upisu u sudski registar / obrtnicu - suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja - akte o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova - akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnog nadzornog inženjera - potvrdu glavnog projekta s glavnim projektom - izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama (o čemu treba voditi evidenciju i arhivu) - građevinski dnevnik - elaborat iskolčenja građevine - elaborat zaštite na radu i zaštite od požara u fazi izvedbe građevine
-Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu.
KNJIGA ISPRAVA SUKLADNOSTI
Glavnog Izvoditelja, a izrađuje se u toku izvedbe objekta i u svako doba gradnje mora biti u skladu s izvedenim radovima i ugrađenom opremom. Knjiga treba biti podjeljena u poglavlja sukladno numeraciji troškovnika. U svako poglavlje potrebno je prije ugradnje pojedinog materijala (unutar poglavlja na koje se proizvod odnosi) dostaviti i pohraniti originalne ovjerene kopije: a) dokaza / isprava o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, b) dokaze kvalitete dijela građevine, građevinskih i drugih radova, kao rezultat provedbe kontrolnih postupaka od strane ovlaštene pravne osobe
c) uz svaku od gore navedenih isprava pisana potvrda primitka i pregleda proizvoda prije ugradnje ovjerena od strane nadzornog inženjera, sa upisanim datumom pregleda / ovjere, te isto ovjeriti i upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
Sastavni dio knjige isprava o sukladnosti su slijedeći dokumenti / izjave: - preslika konačne potvrde glavnog projekta - podatci o svim sudionicima u gradnji - pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine - završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine - kopija građevinskog dnevnika
Certifikati, kao i dokumenti / izjave unutar knjige trebaju biti numerirani i navedeni u sadržaju iza naslovne stranice.
OSTALI RADOVI
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.
Svi radnici izvođača i njegovih podizvođača moraju biti jednoobrazno odjeveni u radna odijela sa
jasno istaknutom oznakom / imenom poslodavca.

## 01. El. ormari
01. ELEKTRORAZVODNI ORMARI
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
01. | GLAVNI ELEKTRORAZVODNI ORMAR - GRO
01.01.10. | Zidni ormar, metalni IP55, 1000x1000x300 | kom | 1 |  | 0
01.01.20. | Prekidač s termomagnetskom zaštitom i podnaponskim okidačem, 100A | kom | 1 |  | 0
01.01.30. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 6A, 1-polni, 6 kA | kom | 22 |  | 0
01.01.40. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 10A, 1-polni, 6 kA | kom | 8 |  | 0
01.01.50. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 1-polni, 6 kA | kom | 24 |  | 0
01.01.60. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 3-polni, 6 kA | kom | 1 |  | 0
01.01.70. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 20A, 3-polni, 6 kA | kom | 3 |  | 0
01.01.80. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 40A, 3-polni, 6 kA | kom | 3 |  | 0
01.01.90. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 40A, 4-polni, 6 kA | kom | 1 |  | 0
01.01.100. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 50A, 3-polni, 6 kA | kom | 3 |  | 0
01.01.110. | Kombinirani zaštitni prekidač (LS/FI), 16A, 4p | kom | 2 |  | 0
01.01.120. | FID sklopka, 4p, 40/0,03A, 230V, 6 kA | kom | 3 |  | 0
01.01.130. | Odvodnik prenapona, 125A, 3P+N | kom | 1 |  | 0
01.01.140. | Spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
01. | UKUPNO GLAVNI ELEKTRORAZVODNI ORMAR - GRO |  |  |  | 0
02. | ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO1
01.02.10. | Zidni ormar, metalni IP55, 800x800x300 | kom | 1 |  | 0
01.02.20. | Prekidač s termomagnetskom zaštitom 100A | kom | 1 |  | 0
01.02.30. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 6A, 1-polni, 6 kA | kom | 39 |  | 0
01.02.40. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 10A, 1-polni, 6 kA | kom | 9 |  | 0
01.02.50. | FID sklopka, 4p, 40/0,03A, 230V, 6 kA | kom | 2 |  | 0
01.02.60. | Spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
02. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO1 |  |  |  | 0
03. | ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO2
01.03.10. | Zidni ormar, metalni IP55, 500x500x300 | kom | 1 |  | 0
01.03.20. | Prekidač s termomagnetskom zaštitom 100A | kom | 1 |  | 0
01.03.30. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 6A, 1-polni, 6 kA | kom | 2 |  | 0
01.03.40. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 1-polni, 6 kA | kom | 3 |  | 0
01.03.50. | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 20A, 3-polni, 6 kA | kom | 1 |  | 0
01.03.60. | FID sklopka, 25A, 4p | kom | 1 |  | 0
01.03.70. | Kombinirani zaštitni prekidač (LS/FI), 16A, 4p | kom | 1 |  | 0
01.03.80. | Spojni i montažni materijal | kompl. | 1 |  | 0
03. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO2 |  |  |  | 0
04. | KABELI I VODIČI
Uključeno spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni pribor.
04.01.10. | NYY 5x4 mm² | m | 20 |  | 0
04.01.20. | NYY 5x10 mm² | m | 20 |  | 0
04. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
ELEKTRORAZVODNI ORMARI
01. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - GRO |  |  |  | 0
02. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO1 |  |  |  | 0
03. | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMAR - RO2 |  |  |  | 0
04. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
01. | ELEKTRORAZVODNI ORMARI UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| ELEKTRORAZVODNI ORMARI UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## 02. Rasvjeta
02. RASVJETA
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
02.01. | SVJETILJKE, SENZORI I TIPKALA
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje
kao i odgovarajuća rasvjetna tijela i potreban pribor
za montažu i ovjes.
02.01.10. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3960lm, snaga sistema max 30W (LED izvor+driver, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 132 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, dimenzije 612x145x111mm | kom | 24 |  | 0
02.01.20. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3400lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 109 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP20, DALI komunikacijsko sučelje, dimenzije 1197x297x50mm | kom | 18 |  | 0
02.01.30. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3400lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 109 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, DALI komunikacijsko sučelje, dimenzije 597x597x50mm | kom | 131 |  | 0
02.01.40. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1910lm, snaga sistema max 18W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 106 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP40, DALI komunikacijsko sučelje, dimenzije 1170x91x82mm | kom | 49 |  | 0
02.01.50. | Svjetiljka nadgradna kružnog oblika, LED izvor svjetlosti, plastično kućište (ABS), difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1500lm, snaga sistema max 13W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 115 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP54, dimenzije fi300x85mm | kom | 41 |  | 0
02.01.60. | Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3400lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 109 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP20, DALI komunikacijsko sučelje, okvir za ugradnju u gipsani strop, dimenzije 597x597x31mm | kom | 25 |  | 0
02.01.70. | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, svjetlosni tok s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5950lm, maksimalna snaga sistema 53W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 112lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 150 000h, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK07, ugrađen senzor detekcija pokreta, dimenzije 319x265x106,5mm | kom | 9 |  | 0
02.01.80. | Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravni spoj, snaga sistema max 3W, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 330lm, zaštita od zaprljanja IP65, dimenzije 356x136x79mm | kom | 5 |  | 0
02.01.90. | Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s jednostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, snaga sistema max 1W, vrijeme autonomije 3h, vidljivost piktograma sa udaljenosti min 30m, stalni spoj, funkcija autotesta, zaštita od zaprljanja IP42, smjer kretanja ravno, dimenzije 356x136x79mm | kom | 2 |  | 0
02.01.100. | piktogram smjer kretanja ravno 125x250mm | kom | 2 |  | 0
02.01.110. | Svjetiljka nadgradna sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravni spoj, optika za rasvjetu otvorenog prostora, snaga sistema max 3W, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 350lm, zaštita od zaprljanja IP41, dimenzije 132x132x54mm |  | 61 |  | 0
02.01.120. | Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, snaga sistema max 1W, vrijeme autonomije 3h, vidljivost piktograma sa udaljenosti min 30m, stalni spoj, funkcija autotesta, zaštita od zaprljanja IP41, dimenzije 315x243x48mm |  | 34 |  | 0
02.01.130. | piktogram smjer kretanja ravno 150x300mm |  | 68 |  | 0
02.01.140. | Svjetiljka nadgradna sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravni spoj, optika za rasvjetu hodnika, snaga sistema max 3W, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 340lm, zaštita od zaprljanja IP41, dimenzije 132x132x54mm |  | 5 |  | 0
02.01.150. | Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, snaga sistema max 1W, vrijeme autonomije 3h, vidljivost piktograma sa udaljenosti min 30m, stalni spoj, funkcija autotesta, zaštita od zaprljanja IP41, smjer kretanja lijevo/desno, dimenzije 315x243x48mm |  | 5 |  | 0
02.01.160. | piktogram smjer kretanja ravno 150x300mm |  | 10 |  | 0
02.01.170. | Svjetiljka ugradna sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravni spoj, optika za rasvjetu otvorenog prostora, snaga sistema max 3W, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 325lm, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzije 95x95x48mm |  | 4 |  | 0
02.01.180. | Senzor prisutnosti sa ugrađenim senzorom i regulatorom kontinuirane regulacije nivoa rasvijetljenosti, ugradnja u spušteni strop ili nadgradnu montažnu kutiju, dimenzije fi80x52 mm, bijele boje, za montažu do visine h = 3.5 m, kut detekcije 360°, radijus detekcije r = 5.25 m pri montaži na visinu h = 3.5 m, 2 DALI izlazno sučelje za svjetiljke (grupa do prozora, grupa do zida), IP20 stupanj zaštite, ugrađen sklop za vremensko kašnjenje, IR senzor za podešavanja daljinskim upravljačem, regulacija osvjetljenja 250-1000lux podesivo na senzoru, zadrška isklopa 1-30min |  | 27 |  | 0
02.01.190. | Senzor prisutnosti za proširenje dometa senzora, ugradnja u spušteni strop ili nadgradnu montažnu kutiju, dimenzije fi80x52 mm, bijele boje, za montažu do visine h = 3.5 m, kut detekcije 360°, radijus detekcije r = 5.25 m pri montaži na visinu h = 3.5 m, 1 DALI izlazno sučelje za povezivanje na master senzor, IP20 stupanj zaštite, ugrađen sklop za vremensko kašnjenje |  | 19 |  | 0
02.01.200. | Senzor prisutnosti sa ugrađenim senzorom i regulatorom kontinuirane regulacije nivoa rasvijetljenosti, ugradnja u spušteni strop ili nadgradnu montažnu kutiju, dimenzije fi80x52 mm, bijele boje, za montažu do visine h = 3.5 m, kut detekcije 360°, radijus detekcije r = 5.25 m pri montaži na visinu h = 3.5 m, 1 DALI izlazno sučelje za svjetiljke (grupa do prozora, grupa do zida), 1 DALI komunikacijsko sučelje za povezivanje s drugim senzorima (paraleni rad), IP20 stupanj zaštite, ugrađen sklop za vremensko kašnjenje, IR senzor za podešavanja daljinskim upravljačem, regulacija osvjetljenja 250-1000lux podesivo na senzoru, zadrška isklopa 1-30min |  | 5 |  | 0
02.01.210. | Senzor pokreta, ugradnja u spušteni strop ili nadgradnu montažnu kutiju, dimenzije fi80x52 mm, bijele boje, za montažu do visine h = 3.5 m, kut detekcije 360°, radijus detekcije r = 5.25 m pri montaži na visinu h = 3.5 m, IP20 stupanj zaštite, ugrađen sklop za vremensko kašnjenje, za uklapanje opterećenja do 6A (EM fluo), dnevno/noćni režim rada 250-100lux podesivo na senzoru, kašnjenje isklopa 1-30min |  | 19 |  | 0
02.01.220. | Nadgradna montažna kutija za senzor prisutnosti, dimenzije fi95x60 mm. |  | 63 |  | 0
02.01.230. | Usluga parametriranja sustava upravljanja rasvjetom, izrada korisničke i tehničke dokumentacije, tehnička podrška subjektu koji izvodi ožičenje i montažu elemenata, izobrazba tehničkog osoblja službe održavanja |  | 1 |  | 0
02.01.240. | Input modul za povezivanje do 4 tipkala na 1 senzor. Koristi DALI liniju i nisu potrebna dodatna napajanja |  | 16 |  | 0
02.01.250. | Tipkalo jednopolno sa 1 tipkom |  | 27 |  | 0
02.01.260. | Tipkalo jednopolno sa 1 tipkom |  | 9 |  | 0
02.01.240. | Input modul za povezivanje do 4 tipkala na 1 senzor. Koristi DALI liniju i nisu potrebna dodatna napajanja |  | 13 |  | 0
02.01.250. | Tipkalo jednopolno sa 2 tipke |  | 2 |  | 0
02.01.260. | Tipkalo jednopolno sa 2 tipke |  | 3 |  | 0
02.01.270. | Input modul za povezivanje do 4 tipkala na 1 senzor. Koristi DALI liniju i nisu potrebna dodatna napajanja |  | 3 |  | 0
02.01.280. | Tipkalo jednopolno sa 3 tipke x 3 + trostruki okvir |  | 1 |  | 0
02.01.290. | Tipkalo jednopolno sa 3 tipke x 3 + trostruki okvir |  | 1 |  | 0
02.01.300. | Tipkalo jednopolno, za zvono |  | 2 |  | 0
02.01.310. | Sklopka jednopolna |  | 8 |  | 0
02.01.320. | Sklopka izmjenična |  | 12 |  | 0
01. | UKUPNO SVJETILJKE, SENZORI I TIPKALA |  |  |  | 0
02. | KABELI I VODIČI
Uključeno dobava, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni pribor.
02.02.10. | NYM-J (PGP) 2x1,5 mm² | m | 320 |  | 0
02.02.20. | NYM-J (PGP) 3x1,5 mm² | m | 2750 |  | 0
02.02.30. | Kabel DyNet S/FTP cat 5 ili jednakovrijedno | m | 1000 |  | 0
02. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
03. | OSTALA OPREMA I PRIBOR
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
02.03.10. | Cijev savitljiva samogasiva siva, 20mm | m | 3820 |  | 0
02.03.20. | Razvodna kutija, plastična, ugradna | m | 100 |  | 0
02.03.30. | Oznaka za kabel | kom | 200 |  | 0
03. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
RASVJETA DJEČJEG VRTIĆA
01. | UKUPNO SVJETILJKE, SENZORI I TIPKALA |  |  |  | 0
02. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
03. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
02. | RASVJETA DJEČJEG VRTIĆA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| RASVJETA DJEČJEG VRTIĆA UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## 03. El. instalacija
03. ELEKTRIČNA INSTALACIJA
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
03.01. | KABELI I VODIČI
Uključeno spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni pribor.
03.01.10. | NYM-J (PGP) 3x1,5 mm² | m | 300 |  | 0
03.01.20. | NYM-J (PGP) 3x2,5 mm² | m | 1580 |  | 0
03.01.30. | NYM-J (PGP) 5x2,5 mm² | m | 90 |  | 0
03.01. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
03.02. | OSTALA OPREMA I PRIBOR
Uključeno spajanje ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
03.02.10. | Priključnica 16 A - 250 V, ugradna | kom | 81 |  | 0
03.02.20. | Priključnica 16 A - 250 V, ugradna, dvostruka | kom | 48 |  | 0
03.02.30. | Razvodna kutija s poklopcem Φ70 mm | kom | 120 |  | 0
03.02.40. | Isključno tipkalo za isključenje u nuždi | kom | 2 |  | 0
03.02.50. | Parapetni kabelski kanal 105x65 mm - Bijeli | m | 25 |  | 0
03.02.60. | Poklopac parapetnog kabelskog kanala | m | 25 |  | 0
03.02.70. | Krajnji komad parapetnog kabelskog kanala | m | 8 |  | 0
03.02.80. | Kutija za ugradnju utičnica u parapetni kanal - dvostruka | m | 16 |  | 0
03.02.90. | Kutija za ugradnju utičnica u parapetni kanal | m | 8 |  | 0
03.02.100. | Okvir utičnice za parapetni kanal | m | 24 |  | 0
03.02.110. | Oznaka za kabel | kom | 150 |  | 0
03.02.120. | Zvono | kom | 2 |  | 0
03.02. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
ELEKTRIČNA INSTALACIJA DJEČJEG VRTIĆA
01. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
02. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
03. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA DJEČJEG VRTIĆA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## 04. Vatrodojava
04. VATRODOJAVA
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
04.01 | VATRODOJAVA - OPREMA I PRIBOR
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
04.01.10 | Centrala dojave požara | kom | 1 |  | 0
LCD alfanumeričkim zaslon
2 petlje za 240 adresabilnih elemenata po petlji
1 dodatna petlja
ugrađen modul za proširenje za 1 petlju
1 relejni izlaz za telefonsku dojavu alarma
1 relejni izlaz za telefonsku dojavu greške
Ugrađeno napajanje 230V/24VDC/150W
Ugrađena memorija za 1000 događaja
04.01.20 | Baterija 26Ah | kom | 2 |  | 0
04.01.30 | Telefonski dojavnik | kom | 1 |  | 0
04.01.40 | Adresabilni optički dimni javljač | kom | 51 |  | 0
04.01.50 | Podnožje javljača | kom | 51 |  | 0
04.01.60 | Podnožje javljača a nadžbuknu nomtažu | kom | 51 |  | 0
04.01.70 | Oznaka za podnožje | kom | 51 |  | 0
04.01.80 | Ručni adresabilni javljač | kom | 11 |  | 0
04.01.90 | Truba s bljeskalicom | kom | 2 |  | 0
04.01.100 | Kabel JB-Y(St)Y 2x0,8mm | kom | 680 |  | 0
04.01.110 | Cijev savitljiva samogasiva siva, 20mm | m | 680 |  | 0
04.01 | UKUPNO VATRODOJAVA - OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
04.02 | VATRODOJAVA - PUŠTANJE U RAD
Uključeno spajanje i ispitivanje.
04.10.10 | Programiranje centrale dojave požara | kom | 1 |  | 0
04.10.20 | Puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
04.10.30 | Obuka zaposlenika | kom | 1 |  | 0
04.10.40 | Ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke | kom | 1 |  | 0
04.10.50 | Tehnička dokumentacija | kom | 1 |  | 0
04.10.60 | Primopredaja korisniku | kom | 1 |  | 0
04.02 | UKUPNO VATRODOJAVA -PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
VATRODOJAVA DJEČJEG VRTIĆA
04.01 | VATRODOJAVA - OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
04.02 | VATRODOJAVA - PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
| VATRODOJAVA DJEČJEG VRTIĆA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| VATRODOJAVA DJEČJEG VRTIĆA UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## 05. Grijanje i ventilacija
05. GRIJANJE I VENTILACIJA
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
05.01. | KABELI I VODIČI
Uključeno spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni pribor.
05.01.10. | NYM-J (PGP) 3x2,5 mm² | m | 1060 |  | 0
05.01.20. | NYM-J (PGP) 5x2,5 mm² | m | 100 |  | 0
05.01.30. | NYM-J (PGP) 5x4 mm² | m | 60 |  | 0
05.01.40. | NYM-J (PGP) 5x10 mm² | m | 100 |  | 0
05.01. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
GRIJANJE I VENTILACIJA
01. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
05. | GRIJANJE I VENTILACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| GRIJANJE I VENTILACIJA UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## 06. Komunikacijski ormar
5. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA I TV
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
06.01. | KOMUNIKACIJSKI ORMAR
06.01.10. | Samostojeći komunikacijsko distributivni ormar | kom | 1 |  | 0
42HE 1970x800x800 mm
Komplet s vodilicama 19" nosačima
te svim montažnim i spojnim priborom
te ugrađenom slijedećom opremom:
| 19" telefonski prespojni panel Cat 3 25xRJ45 | kom | 1 |  | 0
| 19" prespojni panel Cat 6 24xRJ45 | kom | 4 |  | 0
| 19" ventilatorska jedinica | kom | 1 |  | 0
| 19" Napojna letva | kom | 2 |  | 0
| 19" vodilica za kabel | kom | 4 |  | 0
| 19" fiksna polica | kom | 2 |  | 0
| Prespojni kabel Cat 6, 0,5 m | kom | 20 |  | 0
| Prespojni kabel Cat 6, 3 m | kom | 20 |  | 0
| 19" Preklopnik 24x10/100/1000BaseT | kom | 4 |  | 0
06.01.20. | Multiswitch, LNB: 950-2300 MHz, Terr: 4-862 MHz, 26 korisnika | kom | 2 |  | 0
06.01.30. | Telefonska centrala, do 500 korisnika, VOIP | kom | 1 |  | 0
06.01. | UKUPNO KOMUNIKACIJSKI ORMAR |  |  |  | 0
06.02. | KABELI I VODIČI
Uključeno dobava, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni pribor.
06.02.10. | F/FTP inst. Kabel cat.6 | m | 1300 |  | 0
06.02.20. | Antenski kabel, 75ohm | m | 520 |  | 0
06.02.30. | Cijev savitljiva samogasiva siva, 20mm | m | 1820 |  | 0
06.02. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
06.03. | OSTALA OPREMA I PRIBOR
Uključeno spajanje ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
06.03.10. | Priključnica 2xRJ45 cat.6a | kom | 35 |  | 0
06.03.20. | Priključnica za TV | kom | 35 |  | 0
06.03.30. | Oznaka za kabel | kom | 70 |  | 0
06.03. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
EKM DJEČJEG VRTIĆA
01. | UKUPNO KOMUNIKACIJSKI ORMAR |  |  |  | 0
03. | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
03. | UKUPNO OSTALA OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
06. | EKM DJEČJEG VRTIĆA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| EKM UKUPNO s PDV-om |  |  |  | 0

## 07. Uzemljivac
07. UZEMLJIVAČ I ZAŠTITA OD MUNJE
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
07.01. | UZEMLJIVAČ DJEČJI VRTIĆ BELIŠĆE
Postavljanje trake uzemljivača u temelje objekata, izrada izvoda za usponske vodove i izvoda za izjednačenje potencijala. Uključeno spajanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
07.01.10. | Pocinčana FeZn traka 30x4 mm | m | 180 |  | 0
07.01.20. | Pocinčana FeZn traka 25x4 mm | m | 30 |  | 0
07.01.30. | Križna spojnica | kom | 30 |  | 0
07.01. | UKUPNO UZEMLJIVAČ DJEČJI VRTIĆ BELIŠĆE |  |  |  | 0
07.02. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE DJEČJI VRTIĆ BELIŠĆE
Izvodi se pocinčanom čeličnom trakom, žicom promjera 8 mm ili aluminijskom žicom promjera 10 mm, položenom po krovu na odgovarajuće krovne nosače. Uključen rad na postavljanju kao i potreban pribor (nosači, spojnice, spojnice za oluke …)
07.02.10. | Pocinčana FeZn traka 25x4 mm | m | 220 |  | 0
ili pocinčana čelična žica promjera 10 mm
07.02.20. | Križna spojnica | kom | 35 |  | 0
07.02.30. | Mjerni spoj | kom | 14 |  | 0
07.02.40. | Kutija mjernog spoja - Pocinčana | kom | 14 |  | 0
07.02.50. | Nosač krovni | kom | 220 |  | 0
07.02.60. | Spojnica za oluke | kom | 16 |  | 0
07.02. | UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE DJEČJI VRTIĆ BELIŠĆE |  |  |  | 0
07. | UZEMLJIVAČ I ZAŠTITA OD MUNJE
01. | UKUPNO UZEMLJIVAČ DJEČJI VRTIĆ BELIŠĆE |  |  |  | 0
02. | UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE DJEČJI VRTIĆ BELIŠĆE |  |  |  | 0
07. | UZEMLJIVAČ I ZAŠTITA OD MUNJE UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UZEMLJIVAČ I ZAŠTITA OD MUNJE UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## 08. Nadzor
08. DOKUMENTACIJA
ž | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati - 00. Općih uvjeta izvođenja B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
08.01. | DOKUMENTACIJA
08.01.10. | Dokumantacija izvedenog stanja | kompl. | 1 |  | 0
Izrada dokumentacije izvedenog stanja
(Raspored trošila, jednopolne sheme …)
Dokumentacija mora biti u papirnom obliku
i digitalnom obliku.
Napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.
08.01.20. | Atesti ugrađene opreme i upute za rad | kompl. | 1 |  | 0
Upute za rad i održavanje ugrađene opreme i atesti o sukladnosti ugrađene opreme s hrvatskim zakonima i propisima.
08.01.30. | Dokumentacija za tehnički pregled | kompl. | 1 |  | 0
U skladu s Zakonom o gradnji.
08.01. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
08.02. | DOKAZI KVALITETE
Ispitivanje instalacije i potrebita mjerenja od ovlaštenih institucija kojima se dokazuje kvaliteta izvedenih radova.
08.02.10. | Mjerenja i ispitivanja | kompl. | 1 |  | 0
08.02. | UKUPNO DOKAZI KVALITETE |  |  |  | 0
08.03. | OSTALI RADOVI
08.03.10. | Ostali radovi | paušal | 1 |  | 0
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku, kao i izraditi shemu organizacije gradilišta koju je obvezan dostaviti uz ponudu. U ovoj stavci potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove/materijale koji nisu predviđeni prethodnim stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni u ovoj stavci sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.
OBRAZLOŽENJE:
08.03. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
08. | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
08.01. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
08.02. | UKUPNO DOKAZI KVALITETE |  |  |  | 0
08.03. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
08. | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| TEHNIČKA DOKUMENTACIJA UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0